## Sheet1
Radovi na Gradini Badanj - sanacija bedema
Evidencijski broj nabave: JN 01-26-4
|  | jed. mjere | količina | jed. cijene | ukupna cijena
1. | ORGANIZACIJA GRADILIŠTA
| Organizacija gradilišta obzirom na otežane transporte. Uređenje, održavanje i korištenje gradilišta, organizacija radnih prostora, privremene infrastrukture, natpisi, dobava, postavljanje i korištenje naprava za vertikalni i horizontalni transport ljudi, materijala i alata. Osiguranje dovoljne količine čiste vode za spravljanje vapnenih mortova, osiguranje specijalnog vozila kojim će se prebacivati alati i materijali na mjesto radova, transport svih materijala s parkirališta na mjesto radova. Udaljenost od parkirališta do početka uspona je 100 m, a sam uspon je dužine do 400 m. Obračun paušalno. | paušal | 1
2. | PREMJEŠTANJE DEPONIRANOG KAMENA
| Ručno premještanje deponiranog kamena unutar utvrde, ispod bedema kojeg je potrebno sanirati. Kamen je potrebno sortirati i presložiti na drugo mjesto unutar utvrde koje odredi investitor. Obračun paušalno. | paušal | 1
3. | ČIŠĆENJE BEDEMA OD RASLINJA
Na zidu i na kruništu je na području rekonstrukcije i konzervacije zida potrebno neposredno prije početka radova na sanaciji ukloniti raslinje koje je izraslo iz zida. Potrebno je izvesti čišćenje terena od raslinja - izrezati izraslo grmlje, te obuhvatiti odvoz i zbrinjavanje sukladno zakonskim propisima. Uklanjanje izvoditi krajnje pažljivo, kako bi se maksimalno sačuvao zid od oštećenja prilikom uklanjanja, uz eventualno korištenje kemijskih sredstava za uništenje korjenja, u dogovoru nadležnim predstavnikom s konzervatorskog odjela. Stavka uključuje sav potrebni materijal i rad.
| a) čišćenje manjeg raslinja | m2 | 100
| b) odvoz | m3 | 3
4. | CIJEVNA SKELA
| Dobava i montaža cijevne skele po pokosu, prateći liniju terena uz bedem. Skelu izvesti prema tehničkim propisima i mjerama zaštite na radu. Stavka obuhvaća dobavu, montažu te demontažu skele. Obračun po m2. | m2 | 120
5. | DEMONTAŽA NESTABILNOG I NEVEZANOG KAMENA S KRUNIŠTA ILI PLAŠTA ZIDA
| Demontaža nestabilnog i nevezanog kamena s kruništa ili plašta zida s odlaganjem materijala uz zid. Predviđa se raziđivanje kruništa prosječne visine do 40 cm te nestabilnih dijelova plašta. Stavka obuhvaća i razgradnju dijela bedema podzidanog u suho. Radi se o dijelu bedema koji je prezidan kamenom koji samo djelomično odgovara preostalom dijelu bedema. Potrebno je razgraditi cijeli dio koji je zidan u suho, te odložiti kamen na skelu i sortirati ga za ponovnu uporabu. Radove vršiti uz nadzor nadležnog predstavnika konzervatorskog odjela. Obračun po m3. | m3 | 20
6. | PAŽLJIVO ČIŠĆENJE SLJUBNICA
| Pažljivo uklanjanje morta iz fuga bedema. Mort očistiti što dublje uz pažnju da se ne ošteti kamen. Obračun po m2 badema. | m2 | 75
7. | ISPIRANJE KAMENOG BEDEMA
| Ispiranje i namakanje vodom bez pritiska kruništa i plašta zida da bi se isprala prašina od čišćenja fuga te pustiti da se djelomično osuši. Obračun po m2. | m2 | 100
8. | ZIDANJE URUŠENIH DIJELOVA KRUNIŠTA ILI PLAŠTA
| Podziđivanje kruništa i plašta zida na porušenim dijelovima. Zida se kamenom koji je sortiran prilikom demontaža i iskopa. Zida se vapnenim mortom. Stavka obuhvaća i zidanje razgrađenog dijela bedema složenog u suho. Zida se dijelom ranije sortiranog kamena koji odgovara ostatku bedema, a ostatak kamena pronaći u prijašnje sortiranom kamenu na gradilištu. Zida se na način što sličniji ostatku bedema. Na pripremljenu podlogu odgovarajućim komadima kamena sazidat će se sloj kruništa do visine koju odredi nadležni konzervator, na način da se opet zidaju dva lica s jezgrom od manjih i nepravilnijih kamenih komada i s većom količinom morta. Sami vrh zida oblikovati tako da se pažljivim slaganjem završnih komada osigura što bolja odvodnja oborinskih voda, i da se spriječi njihov prodor u jezgru zida. Stavka uključuje sav potrebni materijal i rad. Obračun po m3. | m3 | 20
9. | POPUNJAVANJE FUGA
| Fugiranje odnosno dersovanje fuga mortom iz prirodnog hidrauličnog vapna spremljenog na gradilištu. Predviđa se mort s vezivom iz hidrauličkog vapna NHL 5 certificiran prema EN 459-1 ili jednakovrijedno __________________________ i pijeska drobljene frakcije 0-4. Omjer veziva i pijeska je 1:2. Mort u fugama završno strugati. Dubinu obrade i ton žbuke usuglasiti sa nadležnim predstavnikom konzervatorskog odjela. Obračun po m2 bedema. | m2 | 100
10. | INJEKTIRANJE NESTABILNIH DIJELOVA ZIDA
| Injektiranje nestabilnih zona zidova hidrauličkim mortom NHL5 certificiranim prema EN 459-1 ili jednakovrijedno ________________________________. Obračun po m2. | m2 | 75
11. | ČIŠĆENJE GRADILIŠTA TE UTOVAR I ODVOZ ŠUTE
| Čišćenje gradilišta, utovar i odvoz šute te zbrinjavanje iste sukladno zakonskim propisima. Obračun po m3. | m3 | 5
12. | RAZNI NEPREDVIĐENI RADOVI
| Razni nepredviđeni radovi koji se mogu pojaviti tijekom izvođenja radova, a nisu predviđeni stavkama troškovnika. Predviđa se ukupno 5 % vrijednosti ugovorenih radova. |  | 0.05
UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO: